| Отрывной корешок ПАМЯТКА Населенный пункт______________________ ____________________________ Гражданину(ке) ____________________________ ____________________________ Памятку вручили: _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Памятку получил: ______________________________ ______________________________ «___»_________________2018 г. | Л И Н И Я О Т Р Ы В А | ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | В целях недопущения пожаров и загораний необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности: |
|  |  | 1. | Согласно п. 278 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. |
|  |  | 2. | Мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили - своим ходом |
|  |  | 3. | На автозаправочной станции запрещается: - заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей). - Заправка транспортных средств с опасными грузами классов 1 - 9 (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов. - въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями |
|  |  | 4. | При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов |
|  |  | 5. | На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности. |
|  |  | Правила пожарной безопасности в быту |
|  |  | 1. | Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. |
|  |  | 2. | Не производите розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. |
|  |  | 3. | При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
|  |  | 4. | При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста для устранения неисправности. |
|  |  | 5. | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями и на близком расстоянии от них. |
|  |  | 6. | Не разводите костры в ветреную погоду, ближе 50 метров до зданий и сооружений, и не оставляйте их без присмотра. |
|  |  | 7. | Приобретайте огнетушители, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро, кошму и лопату. |
|  |  | 8. | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. |
|  |  | ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01 или 88447235664 со стационарного телефона или 010 с телефонов сотовых операторов |

за нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи- влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трёх тысяч рублей; на должностных лиц от шести до пятнадцати тысяч рублей: на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ-от двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц-от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Те же действия, совершённые в условиях особого противопожарного режима-влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ-от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.