АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 20.12.2018 года                                                        	                             №149

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Ильевского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",                       от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Уставом Ильевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров                            и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся                 в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Ильевского сельского поселения (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, указанные в Перечне,                 в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспечить доступность их использования в случае пожара.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Ильевского

сельского поселения				               	И.В.Горбатова

Утверждено

постановлением администрации

Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального

района Волгоградской области

от «20» декабря 2018г.  №149

_____

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Ильевского сельского поселения

| № п/п | Функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира в многоквартирном доме (комната в общежитии) | 1 огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров, 1 противопожарное полотно размером 1 x 1 м. ,1 ведро |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, садовый дом, в том числе расположенные на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 1 огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров, 1 противопожарное полотно размером 1 x 1 м. ,2 ведра, емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 лопаты, 1 лестница. |
| 3 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская, гараж и т.п.) | 1 огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров, 1 противопожарное полотно размером 1 x 1 м. ,1 ведро. |